UNITATE DE ASPIRATIE

Zgomot mai mic decat PC-ul tau

Sistem special fara  zgomot si vibratii cu functii usor acesibile

cu un nivel de zgomot incredibil de jos  de 39,4 dB

|  |  |  |  |  |  | Protectie tripla la suprapresiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manometru cu arii colorate pentru exploatarea in siguranta a vaccumului |  |  |  |  |  | Comutator luminat ON/OFF |
| Maner pentru manevrare confortabila |  |  |  |  |  | Regulator Vaccum cu un design pentru utilizarea cu mana stanga sau dreapta |
| Sistem rapid pentru conectare usoara si sigura a furtunelor |  |  |  |  |  | Sina ce asigura maxima de flexibilitate pentru atasarea pana la patru borcane si/sau alti accesori necesari |
| Container catetere integrat - optional |  |  |  |  |  |  |
| Cos depozitare - optional |  |  |  |  |  | Valva de schimbare a vaccumului de la un borcan catre celalalt printr-o simpla miscare - optional |
| Roti prevazute cu frana. Roti antistatice - optional |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pedala operationala cu aer cu comutator ON/OFF si lungime a firului pana la unitate de 2 m |

Victoria

|  | Intretinere – la libera intelegere intre parti Fiabil, silentios si fara vibratii Conceput pentru o functionare continua Cerinte minime de intretinere 6 ani garantie pentru acest aparat VICTORIA Portabil Sistem de aspiratie silentios si eficient folosit in cabinete medicale si spitale; realizeaza o aspiratie rapida in orice situatie VICTORIA Versa Cel mai popular model de performanta ridicata Victoria conceput pentru majoritatea specialitatilor medicale, Sali de operatie, Sali de recuperare, ATI, etc VICTORIA Lipos Solutie de performanta ridicata , conceput special pentru liposuctii in salile de operatii VICTORIA Thorax Unitate de aspiratie special conceput cu o foarte buna aplicabilitate in interventiile toracice, abdominale si terapie intensiva. Sistemul poate fi utilizat pe termen lung- 30 zile drenare continua. Datorita solutiei unice, Victoria Thorax permite realizarea unei aspiratii complete chiar si in timpul drenajului. |
| --- | --- |
| Tip | Portable | Versa | Thorax | Lipos |
| Cod nr. – 230V/50-60Hz versiunea de voltaj | 11-1110 | 11-1120 | 11-1130 | 11-1140 |
| Cod nr. – 115/50 Hz versiunea de voltaj | 11-1111 | 11-1121 | 11-1131 | 11-1141 |
| Vas aspiratie 2L capac etansat prin presare | ● | ● |  | ● |
| Vas aspiratie 2L cu capac etans prin insurubare |  |  | ● 2 pcs | ● |
| Suport pentru vas aspiratie 2L atasat la aparat | ● |  |  |  |
| Suport pentru vas aspiratie 2L atasat pe eurorail |  | ● | ● 2 pcs | ● |
| Circuit aspiratie din PVC cu valva de stop | ● | ● | ● | ● |
| Furtun cu conectare rapida | ● | ● | ● | ● |
| Stand mobil |  | ● | ● | ● |
| Valva limitatoare de apa |  |  | ● |  |
| Capacitatea nominala de absorbtie +/- 5% | 43 l/min | 43 l/min | 43 l/min | 50 l/min |
| Capacitatea efectiva de absorbtie +/- 5% | 38 l/min | 38 l/min | 38 l/min | 45 l/min |
| Vaccum | 0-90 kPa | 0-90 kPa | 0-90 kPa | 0-93 kPa |
|  | (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-700 mmHg) |
| Nivelul de zgomot | 39,4 dB | 39,4 dB | 39,4 dB | 39,4 dB |
| Intrare | 110 VA | 110 VA | 110 VA | 110 VA |
| Dimensiuni (Lxhxl) in milimetri | 440x300x310 | 480x900x460 | 480x900x460 | 480x900x460 |
| Dimensiuni (Lxhxl) in inchi | 20,1x11,8x13,4 | 18,1x18,9x39 | 18,1x18,9x39 | 18,1x18,9x39 |
| Greutate (fara accesorii) | 12 Kg | 21 Kg | 24 Kg | 21 Kg |
| Drenaj |  |  | 0 – 40 cmH2O |  |

| Accesorii optionale disponibile pentru toate modelele Victoria: COD Pedala 11-5102 Valva de schimbare 11-5107 Suport pentru vas aspiratie 2L atasat pe eurorail 11-5108 Suport pentru vas aspiratie 2L atasat la aparat 11-5113 Suport pentru vas aspiratie 4L atasat pe eurorail 11-5109 Suport pentru vas aspiratie 4L - dublu 11-5114 Suport pentru circuit aspiratie 11-5110 Cos depozitare 11-5105 Furtun silicon aspiratie cu intrerupator (1,5 m) 305-888-003 Furtun silicon 8x14 mm(25 m) 232-008-014 Furtun PVC 8x2 mm (20 m) 232-008-003 Container depozitare catetere, dublu 11-5112 Container depozitare catetere, sindular 11-5111 Valva limitatoare apa 11-5106 Vas 2L , capac cu filet - Polysulfon 111-888-288 Vas 2 l, capac fara filet - Policarbon 111-888-201 Vas 2L , capac cu filet - Policarbon 111-888-200 Vas de secretii , unica folosinta MONOKIT 114-087-001 Valva cu stop 111-008-001 Filtru microbiologic (20buc/pachet) 271-022-001 Container catetere integrat 11-5111 Stand mobil 11-5104 Stand mobil cu eurorail lat 11-5119 Stand mobil cu eurorail 30x10 11-5123 Suport pentru sustinere vas 2L pentru sina 30x10 11-5124 Vas 2L FLOVAC 970-010-212 Punga 2L FLOVAC 000-036-011 Polita 11-5116 * Instalatii aditionale cu care se poate lucra Recipient de secretii , unica folosinta MONOKIT Borcan Policarbon cu capacitate de la 0,5-4L – autoclavabil, pana la 20 de cicluri de sterilizare Vas 2L FLOVAC cu punga FLOVAC 2L Filtru microbiologic (20buc/pachet) Valva stop Valva de schimbare a vaccumului Container cateter si suport Valva limitatoare apa pentru aspiratie toracica precisa Pedala on/off cu aer |  |
| --- | --- |